Poniec , dnia 23 czerwca 2009r.

ZPI 341-02/09

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z  SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania w Drzewcach.

Pytanie:

W przedmiarach Zamawiający określił urządzenia podając typ i jednocześnie wskazał ich producentów. Takie postępowanie jest niezgodne z art. 29 ust. 2 i 3, chyba że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jakim ma on odpowiadać.

Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszystkie żądane parametry urządzeń innych producentów aniżeli określonych w przedmiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń analogicznych pod względem technicznym, pochodzących od innych producentów niż ci wskazani 
w przedmiarach, pod warunkiem spełnienia wszystkich żądanych parametrów.