Protokół  nr 5/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu  14 grudnia 2011 roku

o godz. 1300   w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Poniecu.

W posiedzeniu  uczestniczyli :

1  Andrzej        Zieliński                               Przewodniczący  Komisji

2. Małgorzata  Danielczak                            Zastępca   Przewodniczącego Komisji

3. Jadwiga       Syrko                                    Członek  Komisji

4. Krzysztof    Matecki                                 Członek Komisji

5. Zdzisław     Zdęga                                    Członek Komisji

6. Robert        Pisarczyk                               Kierownik GZWiK

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński  dokonał otwarcia posiedzenia,   powitał  przybyłych członków komisji i zaproszonych  gości.  Stwierdził, że

tematem posiedzenia jest  kontrola w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

w Drzewcach  oczyszczalni ścieków.

Przedmiotem kontroli było :

1. Organizacja  Zakładu – statut, godziny pracy, ilość etatów, prowadzona ewidencja.

2. Zakład oczyszczalni  - wydajność  dobowa, ewidencja ścieków ( ścieki dowożone,

ścieki z  sieci) , ścieki Komunalne ( przemysłowe), rurociągi grawitacyjne, rurociągi

tłoczne,  przykanaliki , zrzut ścieków oczyszczonych, zagospodarowanie osadów

ściekowych i skratek, ilość przepompowni , ilość odbiorców wg dokumentacji, ilość

podłączonych  do  sieci,  konserwacja przepompowni, konserwacja sieci, kontrola sieci

i podłączeń, przeciwdziałanie zrzucaniu  do kanalizacji wód deszczowych.

3. Bilans ścieków  i ilość  wody sprzedawanej,  użytkownikom kanalizacji sanitarnej,

ilość zrzucanych ścieków  przez tych odbiorców,  rozliczenie Drzewiec i Rokosowa.

Komisja dokonała wizji lokalnej Oczyszczalni Ścieków w Śmiłowie

Kierownik GZWiK  Robert Pisarczyk  przedstawił  proces technologiczny oczyszczalni ścieków  w Śmiłowie

Ad.1  Organizacja zakładu

Kierownik GZWiK  Robert Pisarczyk  poinformował, że  Zakład działa zgodnie ze

statutem uchwalonym przez Radę Miejską – uchwała nr XXXVII/250/2006 Rady

Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2006 roku.

Przedmiotem  działania  Zakładu jest   zaspakajanie  potrzeb  wspólnoty  samorządowej

Gminy  Poniec  w  zakresie:

1/ produkcji i  dostawy  wody  dla  ludności  gminy  oraz  innych  odbiorców,

2/ działalności  eksploatacyjnej,  konserwacyjnej,  remontowej,  modernizacyjnej urządzeń,

budowli   i obiektów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych   oraz  budowy  urządzeń,

budowli  i  obiektów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.

3/ planowania  rozwoju  bazy  wodociągowej  i  kanalizacyjnej,

4/ odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków,

5/ wykonywania  usług  związanych  z  działalnością  Zakładu a w  szczególności  budowy   przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  oraz  sieci wodociągowych  i  kanalizacyjnych.

Ad.2. Zakład oczyszczalni ścieków

W Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji jest zatrudnionych  8 osób na pełnych etatach plus księgowa na umowę zlecenie..

W związku z brakiem inkasenta występują trudności. Komisja stwierdziła, że pracownicy posiadają zakresy czynności, a w przypadku konieczności  wykonują   prace zlecone  przez kierownika.

Jest prowadza dokumentacja związana z kadrami tj.  listy obecności, karty pracy, ewidencja urlopów i nadgodzin, występujących  sporadycznie podczas awarii  w godzinach nocnych .

Pracownicy oczyszczalni dokonują bieżących remontów zainstalowanych urządzeń, które uległy skorodowaniu. W trakcie wizji była wykonywana  wymiana rury osadników wtórnych.

Zakład posiada komputerową ewidencję przyjmowanych ścieków z podziałem na ścieki dowożone i ścieki z sieci. Wydajność  dobowa oczyszczalni jest  630 m3.

Z prowadzonej ewidencji wynika, że 95 % ścieków jest z sieci, a  5% to ścieki dowożone.

W liczbach przedstawia się następująco : na przykład  w  lutym 2011 10.175 m3 to ścieki z sieci,  a 510 m3  to ścieki  dowożone . Udział ścieków komunalnych wynosi  80 %, a 20 % to ścieki

przemysłowe. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu.

W Poniecu ogółem wybudowano :

Kolektor ciśnieniowy         -     4.140,3 m

Kolektor  grawitacyjny       -  13.264, 6 m

__________

Razem                                   17.404,6  m

Siec kanalizacji sanitarnej    17.404,9 m

Przyłącza                                  6.607,5 m

Przyłącza                                      730  szt.

W Śmiłowie razem  pobudowano :

Rurociąg tłoczny                          376,00  mb

Kolektor grawitacyjny               2.551,00 mb

Razem sieć kanalizacji sanitarnej wynosi  2.927 .

Kanalizacja  Rokosowo  2010 r.

Kolektor grawitacyjny  Ø 200    - 2002,5 m

Kolektor  tłoczny         Ø 160         875,5 m

Przyłącza                                                            84 szt

Razem   932 przyłącza  a podłączonych do sieci 876.

Kanalizacja Baczyłas 2011 r.

Kolektor grawitacyjny   ( DN 200    -  1427   m

Rurociąg  ciśnieniowy     ( DN 110     -    496   m

Przyłącza                          (DN 160     -    138 m – 26 szt.

Konserwacja sieci

Piach z dróg przedostaje się do kanalizacji,

Oczyszczenie  na bieżąco pływaków , pomp z zalegającego mułu i szlamu..

Na głównej przepompowni przy ul. Szkolnej jest agregat.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji wypożycza urządzenie  do zadymiania sieci kanalizacyjnej i dokonuje kontroli  celem uniknięcia przypadków podłączania wód opadowych.

Ad. 3 Bilans ścieków

Ilość wody sprzedanej od 1 stycznia do 31 października 2011 roku  -  72.790 m3

Zrzut ścieków      od 1 stycznia do 31 pażdziernika 2011 roku             53.890 m3 tj. 74 %

Rozliczenie Drzewiec i  Rokosowa.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji dopłaca do ścieków odprowadzanych z Drzewiec do oczyszczalni w Rokosowie. Na 1700 m3 sprzedanej wody zrzut ścieków wynosi 1.337 m3

ścieków.

Zaległości  - realizacja wpłat za wystawione faktury w okresie od 1 stycznia do 31 października 2011 roku.

Zobowiązania wymagalne

- odbiorcy indywidualni zobowiązania wymagalne czyli minął termin zapłaty – 47.692 zł

- podmioty gospodarcze –zobowiązania wymagalne, minął termin zapłaty       - 44.582 zł

Zobowiązania  niewymagalne

- odbiorcy indywidualni                                                                                       - 94,410 zł

- podmioty gospodarcze                                                                                       - 61,717zł

Przeanalizowana wpłaty faktur w terminie od 1 stycznia do 31 października 2011 r.

Terminowość wpłat na faktury przedstawia się następująco :

( zestawienie stanowi załącznik nr 2 )

Odbiorcy indywidualni    924 170       tj.  100  %

-    0   -   14  dni                 498 482       tj.  53,9 %

-  15   -   30  dni                 218 071       tj.  23,6 %

-  31  -    60  dni                 107 591        tj. 11,6 %

-  61  -    90  dni                  25  218        tj. 2,7 %

-  powyżej 90 dni               11 508        tj.  1,2 %

- niezapłacone  faktury     63 298        tj.  6,8 %

Podmioty gospodarcze   790.929  tj.  100  %

-    0   -   14  dni               194 645    tj.   24,6    %

-  15   -   30  dni                133 242   tj.   16,8   %

-  31  -    60  dni                302 682   tj.   38,3   %

-  61  -    90  dni                  55  036  tj.     7,0   %

-  powyżej 90 dni                 8 560  tj.      1,1   %

-  niezapłacone  faktury     96 763  tj.    12,2    %

W  przypadku nie  terminowego regulowania należności za wystawione faktury

są wystawiane  upomnienia, a następnie wezwania do zapłaty.

W przypadku nieuregulowania należności za okres  dłuższy – przekraczający   5 miesięcy

pracownicy  odcinają pobór wody. Takich przypadków w naszej gminie było 8.

Komisja po zapoznaniu się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków  sugeruje  podjęcie następujących czynności :

- wymianę dwóch skorodowanych wywietrzników na budynku oczyszczalni

- wymianę  skorodowanych osłon  na zbiorniku retencyjnym,

-  naprawa bramy od pomieszczenia odwadniania osadu oraz uzupełnienie płytek

posadzkowych  w pomieszczeniu stacji zlewnej,

-  wprowadzenie  opłaty abonamentowej   za wodomierze  z uwzględnieniem ich

wielkości,

-  zakup małej koparki do 2 ton wagi z wysięgnikiem do 2 metrów,

-  zakup przenośnego agregatu do przepompowni  na terenie Ponieca,

- rozważyć możliwość pobierania opłat za odłączanie  i powtórne podłączenie wody.

- nadzorowanie na bieżąco podłączeń do sieci kanalizacyjnej szczególnie w

miejscowościach gdzie pobudowano nową siec kanalizacyjną,

- okresowe zadymianie sieci by wyeliminować podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

wód opadowych ( rynny dachowe, obejścia)

- w związku z niewspółmiernym  zużyciem wody i zrzucanych ścieków przez

mieszkańców  Drzewiec  dokonać sprawdzenia szczelności  studni rewizyjnych

rurociągu  ( kamera ) gdyż zachodzi podejrzenie,  że rurociągi  zbierają wodę

gruntową,

- podjąć możliwe działania  na rzecz  uszczelnienia  sieci kanalizacyjnej, która w okresie

obfitych opadów, roztopów i podtopień spełnia rolę kanalizacji deszczowej, co można

wnioskować z przyrostu ilości ścieków w tym okresie,

- w przypadku nieuiszczania  opłat za pobieraną wodę i zrzucane ścieki dokonać

odcięcia wody,

-  przeanalizować indywidualne przypadki nie podłączania się do sieci  ( nie płacenia za

ścieki ) przez odbiorców  wody szczególnie  z miasta Poniec, gdzie sieć kanalizacyjna

funkcjonuje już od kilku lat. Żądać dokumentów rachunków  za wywożone ścieki,

-  zdyscyplinować odbiorców wody i zrzucających ścieki do terminowego uiszczania

należnych opłat.

Następnie członkowie komisji  zapoznali  się z  projektem uchwały   taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na  okres od   1 luty 2012 rok

do 31 stycznia 2013 roku

| Lp | Wyszczególnienie | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena za 1 m3 wody i ścieków obowiązująca Od 01.02.2012 r. do 31.01. 2013 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dotychczasowa | Nowa |
| 1 | Gospodarstwa domowe | Opłata za m3 dostarczonej wody | 2,60 zł | 2,86 zł |
| 2 | Przemysł | Opłata za m3 dostarczonej wody | 3,45 zł | 3,86 zł |
| 3 | Gospodarstwa Domowe | Opłata za m3 odprowadzenia ścieków | 4,37 zł | 4,81 zł |
| 4 | Przemysł | Opłata za m3 odprowadzenia ścieków | 13,00 zł | 14,00 zł |

W dyskusji członkowie  przychylnie ustosunkowali się do 10 %  wzrostu   cen wody i ścieków na przyszły rok.

Członkowie komisji  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  w sprawie  zatwierdzenia   taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na  okres od   1 luty 2012 rok  do 31 stycznia 2013 roku

Przewodniczący Komisji  Andrzej Zieliński podziękował wszystkim za udział  i dokonał

zamknięcia posiedzenia.

Podpisy członków komisji

Zieliński             Andrzej                                                                  _______________

Danielczak          Małgorzata                                                            _______________

Matecki               Krzysztof                                                              _______________

Syrko                 Jadwiga                                                                  _______________

Zdęga                   Zdzisław                                                              _ _____________