Poniec, dnia 05 07.2013r.

Odpowiadając na zapytanie, dotyczącego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: ZPI 271.06.2013r. Nazwa zadania: Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego

Pytania XII

Pyt.1. dot. zestawienia stolarki .

Ad.1 Dołączono do materiałów przetargowych.

Pyt. 2  Prosimy o informację czy projekt został uzgodniony w WUOZ

Ad 2 Projekt budowlany został uzgodniony z WUOZ

Pytania XIII

Pyt. 1 Czy miski ustępowe i umywalki przyjmować w wersji Junior

Ad. Miski ustępowe w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci przedszkolnych przy salach zajęć należy przyjmować w wersji JUNIOR.	Ustala się umywalki dla dzieci jako wpuszczane w blaty na odpowiedniej wysokości, ustalonej w PW - Część 1.2. - Projekt architektoniczny wnętrz

Pyt.2 Proszę o podanie przykładowych typów białego montażu.

Ad.2 Jako przykładowy typ białego montażu zastosować producenta z Koła. Szczegóły dotyczące miejsca montażu armatury (np. baterie umywalkowe nablatowe itp.) znajdują się w PW - Część 1.2. - Projekt architektoniczny wnętrz (A)

Pyt. 3 Czy w pomieszczeniach zmywalni zastosować zlew gastronomiczny, jeżeli tak to prosimy o wymiary  i typ.

Ad 3 W pomieszczeniu zmywalni zastosować jako minimum - stoły z podwójnym zlewami gastronomicznymi, o wym. 100x60x85 cm, ze stali nierdzewnej. Jeżeli Zamawiający ustali przygotowanie posiłków dla przedszkola w kuchni na parterze, to wymagana będzie rozszerzona technologia wyposażenia zaplecza kuchennego pod ustalone potrzeby.

Pyt.4 Czy w pomieszczeniach zmywalni zastosować zlew gastronomiczny, jeżeli tak to prosimy o wymiary  i typ.

Ad. 4 W pomieszczeniu kuchni jako minimum zastosować stoły z podwójnym zlewami gastronomicznymi, o wym. 100x60x85 cm, ze stali nierdzewnej. Ponadto uwaga jak w pkt. ad.3.

Pyt.5 Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wyposażenia sanitariatów dla osób niepełnosprawnych

Ad.5 W przedmiarze nie wydzielono oddzielnej pozycji wyposażenia sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, bo są one ujęte jako wyposażenie podstawowe w zestawieniach sanitariatów ogólnych. W ofertach należy ująć wyposażenie dodatkowe sanitariatów pom. nr: 1/29 w bud. nr:3 i w pom. nr: 1/6 w bud. nr:4. - przy miskach ustępowych w dwustronne uchwyty  stalowe białe lub chromowane, dla osób niepełnosprawnych

Pyt.6 Piony wod-kan i c.o. mają być wkute czy obudowane – prośba o wyjaśnienie oraz uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 6 Piony i c.o. zgodnie z opisem PW - Część 3.1. - po ścianach w bruzdach ściennych

Pyt. 7 Proszę podać w których pomieszczeniach zastosować wykładzinę PCV a w których dywanową

Ad. 7 Wykładzina PCV jest w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach, a ustalenie pomieszczeń w zestawieniu na rzutach każdej kondygnacji

Wykładzina dywanowa będzie występowała w salach zajęć w strefie zabaw jako wyposażenie dodatkowe - ruchome dla łatwego utrzymania jej w czystości. Ustala się, że wykładzina dywanowa jako stała może występować w pomieszczeniu nr:1/4a i 1/4b budynku nr:3., w miejscu PCV jako jej alternatywa - wybór materiału do decyzji w trakcie realizacji.

Pyt.8 Proszę podać rodzaj i parametry wykładzin PCV i dywanowej

Ad. 8 Wymagane parametry rulonowej wykładziny z PCV, układanej z wywinięciem na ściany dla pomieszczeń:

● 	sale zabaw i pomocnicze 	- redukcja akustyczna powyżej 15 dB,

- klasa antypoślizgowa R11

- klasa ścieralności T

- klasyfikacja obiektowa 33

● 	komunikacja pozioma 	- redukcja akustyczna powyżej 15 dB

- klasa antypoślizgowa R11

- klasa ścieralności T

- klasyfikacja obiektowa 34

- odporność na ogień Bfl-s1

Pyt.9 Proszę załączyć informację niezbędne do wyceny platformy dla osób niepełnosprawnych

Ad. 9 Platforma dla osób niepełnosprawnych będzie obsługiwała niedostępny dla nich poziom piwnic, który nie jest funkcją podstawową obiektu. Zgodnie informacją na rys. B2. „Montaż po ustaleniu funkcji adaptacji piwnicy” i dlatego nie jest teraz elementem zakresu projektu i zamówienia.

Pytania XIV

Pyt.1 Proszę o załączenie schematów rozdzielni elektrycznych.

Ad. 1 Schematy tablic elektrycznych znajdują się w projektach wykonawczych, tj. PW - Część 6.1. - Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej w (E) dla budynku nr:3. i 8. na rysunkach nr: 9/E ÷ 17/E a dla budynku nr:4. na rys. nr:22/E÷25/E.

Pyt. 2 Proszę o załączenie rysunków konstrukcyjnych budynków

Ad. 2 Rysunki konstrukcyjne znajdują się w projektach wykonawczych, tj. PW - Część 2. - Projekt konstrukcji - detale (K). Mają oznaczenia nr: K01.÷ K51.

Pyt.3 W załączonym  przedmiarze (ath) zieleń i szata roslinna pozycję są zdublowane. Proszę o informacje czy wycenić należy pozycję  czy zdublowane pozycję wycenić tylko raz.

Ad. 3 Jeżeli w załączonym przedmiarze (ath) Zieleni i szaty roślinnej zdublowane są jakieś pozycje, to należy wycenić je tylko jeden raz.

Pyt. 4 Brak w dokumentacji rysunku PB 36 .Proszę o uzupełnienie.

Ad. 4 Rysunek rys. PB nr:36 - Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wody jest we wszystkich egzemplarzach papierowej wersji Projektu Budowlanego (PB), jeżeli nie ma go w wersji elektronicznej, to możliwe jest jego przekazanie.

Pyt. 5 Proszę o informację czy instalacja telekomunikacji wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak proszę o załączenie stosownego przedmiaru i dokumentacji.

Ad. 5 Instalacje telekomunikacji nie wchodzi w zakres zamówienia ze względu na niemożliwość uzgodnienia z nieistniejącym jeszcze Użytkownikiem obiektu takich instalacji dodatkowych, tj.:

- dzwonkowa,

- telefoniczno - komputerowa,

- alarmowa i monitoringu,

- nagłośnienia,

- multimedialna,

- okablowanie strukturalne.

Mogą one być zrealizowane w terminie późniejszym, przy robotach wykończeniowych obiektu lub przy jego wyposażaniu, albo w trakcie użytkowania i w dowolnym zakresie z powyższego zestawienia. Zmieniające się technologie umożliwiają proste montaże takich instalacji w obiektach takich jak ten, który posiada na wszystkich kondygnacjach sufity podwieszone.

Pyt.6 Proszę o zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.

Ad. 6 Załączono do materiałów przetargowych

Pyt. 7 Proszę o informację czy rozbiórka budynku nr 5 wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 7 Rozbiórka budynku 5  nie jest objęta przetargiem

Pyt.8 Brak w przedmiarach robót przedmiarów  dotyczących:

- wewnętrznej instalacji wod-kan c.w. p. poż. c.o dla budynku nr 8

- instalacji elektrycznych wewnętrznych i instalacji odgromowej dla budynku nr 8

- przyłączy wod. wod-kan , deszczowej , zewnętrznej sieci wod-kan i c o budynków nr 6,7,8,

Ad.8 Przedmiary dla robót dotyczących instalacji wewnętrznych budynku nr:8. znajdują się w przedmiarach stanowiących zakres budynku nr:3., z którym budynek nr:8 (kotłownia) stanowi integralną całość funkcjonalną. Podobnie przyłącza sieci dla budynków nr:6.7 i 8. znajdują się w przedmiarach terenu obejmującego wszystkie budynki, tj. 3,4,6,7 i 8.