Zapytania i Odpowiedzi III

1. Brak w dokumentacji schematów jednokreskowych rozdzielnic RK i TG. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej w/w schematów.

Dołączony do materałów przetargowych

2. Uprzejmie proszę o podanie typu opraw nad torem do bowling-u. Na rzucie piętra są wyrysowane oprawy o mocy 1x35W i 2x36W jednak nie mają swojego objaśnienia w legendzie opraw. Czy może oprawy te są dostawą firmy montującej tor do kręgli i będą przez nią określone?

3. Art. 10 pkt 10.2.- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót z uwzględnieniem postanowień art. 1”

Gdzie znajduje się przywołany art. 1? ( projekt umowy rozpoczyna się od art.2 )

Art. 1 określa przedmiot zamówienia czyli Budowa Hali Widowiskowo Sportowej

4. W SIWZ rozdz. III pkt 6 brzmi :

,, Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia pracę podwykonawców, którzy nie byli uwidocznieni w wykazie umowa zostanie zerwana.”

Jaki wykaz Zamawiający ma na myśli?

Jeżeli oferent zamierza zlecić roboty podwykonawco to powinien załączyć wykaz  z nazwą zakładu i zakresu prac które będzie wykonywane.

5. Zapis w projekcie umowy : ,, Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi przyjętej ofercie przetargowej.”

Zamawiający zgodnie z przytoczonym we wcześniejszym punkcie cytatem z SIWZ może żądać podania w ofercie jedynie zakresu robót przewidziany do realizacji przez podwykonawców, a nie nazwy konkretnych firm, które w momencie realizacji robót mogą np. już nie istnieć. Proszę o skorygowanie powyższego zapisu.

Odpowiedz pkt.4

7. Prosimy o dostarczenie rysunków z detalami  balustrad.

Załączony do materiałów przetargowych.

8.Dot. pkt. 10.3. propozycji umowy Prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem „należności podwykonawcy” o których mowa w przywołanym pkt. 10.3. umowy należy rozumieć należności podwykonawcze wymagalne i bezsporne.

Tak

9. Zamawiający wyrazi zgodę na cecję wierzytelności z instytucją /bankiem dla zabezpieczenia kredytu . W związku z powyższym proszę o jednoznaczna odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję .

Nie wyrażamy zgody

Zestaw pytań nr IV

- Wnioski badań geologicznych w punkcie 3 mówią, że należy usunąć warstwę nasypów niekontrolowanych o gr. od 0,8 do 1,1 m. na całej powierzchni budynku.

Brak takich prac w przedmiarach, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

- Zgodnie z przedmiarem robót branża budowlana nie należy usuwać warstwy nasypów  niekontrolowanych (tylko 20 cm warstwy górnej) na całej powierzchni budynku, istniejące podłoże należy dogęścić pod posadzką sali do parametrów Evd≥25MPa, E2≥50MPa, Io≤2,5 oraz pod posadzkami pomieszczeń do parametrów Evd≥20MPa, E2≥40MPa, Io≤2,6,  następnie należy wykonać stabilizację  piasku z cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa gr.15cm pod całością posadzek, później wykonać  podkład z piasku gr. 30 cm zgęszczonego do parametrów pod posadzką sali do parametrów Evd≥40MPa, E2≥80MPa, Io≤2,3 oraz pod posadzkami pomieszczeń do parametrów Evd≥60MPa, E2≥30MPa, Io≤2,3, następnie wykonać należy chudy beton B-10. Przedmiar robót branża budowlana należy uzupełnić o pozycję: powierzchniowe dogęszczenie istniejącego podłoża gruntowego pod posadzki  sali w ilości 1033,56 m2, powierzchniowe dogęszczenie istniejącego podłoża gruntowego pod posadzkami pomieszczeń w ilości 925,05 m2, podbudowę z piasku  stabilizowanego  cementem gr. 15 cm pod posadzkami pomieszczeń w ilości 925,05 m2 oraz  zagęszczenie podsypki piaszczystej pod posadzkami pomieszczeń w ilości 925,05 m2.

- W wyniku usunięcia nasypów niekontrolowanych o gr. od 0,8 do 1,1 m konieczne będzie wykonanie nasypu budowlanego z piasku o takiej samej grubości. Prosimy o uzupełnienie danych prac ziemnych.

- Odpowiedź zgodnie z punktem 18.

- Poz. 291 mówi o wykonaniu łącznika z PCV, brak jednak szczegółowych rysunków tej konstrukcji. Prosimy o szczegółowe rysunki konstrukcji łącznika z uwzględnieniem kolorystyki, rodzaju szklenia ścian oraz rodzaju szklenia stropu.

Łącznik z PCV  w dziale 10 poz. 2910 należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót branża budowlana i wg załączonego rysunku- złącznik nr3

- W pozycji przedmiarowej 293 występuje balustrada stalowa z pochwytem drewnianym a w pozycji 294 występuje balustrada stalowa z wypełnieniem ze szkła. Pozycje te są sprzeczne z punktem 7.20 opisu technicznego gdzie jest mowa o balustradach stalowych malowanych w kolorze ciemno szarym. Prosimy o określenie jakie rozwiązania materiałowe należy zastosować w danych pozycjach przedmiarowych.

- Balustrady stalowe  w dziale 11 poz. 2930 i 2940 należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót branża budowlana i wg załączonego rysunku – załącznik nr 4. Jednocześnie informujemy, że balustrada stalowa z wypełnieniem ze szkła występuje klatka schodowa nr 3.

- Brak prac związanych z wykonaniem na elewacji napisu „Hala widowiskowo-sportowa” oraz odwzorowań ludzi uprawiających pewne dyscypliny sportowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o dane prace.

- Napis należy wykonać z płyty styrodurowej, napis na długości 15m , wysokość liter 0,6 m malowane w kolorze szarym ( RAL 7001) mocowane do ściany za pomocą kleju. Odwzorowania ludzi na elewacji należy wykonać jako malowane na tynku po uprzednim obrysie z szablonu, wielkość każdego z rysunków mieści się w prostokącie o wym. 1,8m x3,5m – ilość 4 szt.

Przedmiar robót branża budowlana należy uzupełnić o pozycję  podane wyżej.

- Prosimy o  uzupełnienie projektu rozwiązania łącznika – brak w udostępnionej dokumentacji projektu łącznika.

Udostępniamy przekrój przez łącznik –  załącznik nr3

- Zgodnie z Projektem Budowlanym posadzki w pomieszczeniach Fitness aerobic, Siłowni i w Salce korekcyjnej mają być wykończone wykładziną sportową poliuretanową. Przedmiar robót zakłada w tych pomieszczeniach posadzkę sportową wylewaną. Prosimy o informację, jaki rodzaj posadzki należy ująć w ofercie.

- W pomieszczeniach fitness aerobik, siłowni, salce korekcyjnej należy przyjąć jako posadzkę wykładzinę sportową poliuretanową w ilości wykazanej w przedmiarze w dziale 09 w poz. 2330

- Prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki PCV o elementy związane z budową łącznika pomiędzy istniejącą szkołą, a projektowaną salą.

- Odpowiedź zgodnie z punktem 27.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie schematów ideowych rozdzielnic: R2, TOS.

- Rozdzielnica „R2” wg  załącznika nr 5. Tablica "TOŚ" wyposażona jest 
tylko w 7 przycisków typu SVN311 które sterują przekaźnikami bistabilnymi w rozdzielnicach "RG" i "R1", można je zabudować w dowolnej wtynkowej stalowej 12-mod. obudowie .

- Prosimy o zamieszczenie na stronie schematu ideowego szafy nagłośnienia typu RACK.

- Schemat ideowy szafy RACK został zamieszczony w projekcie branża elektryczna na rysunku nr 3A.