Poniec , dnia 28.05.2014r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza w miejsce rur PVC zastosowanie rur kamionkowych posiadających dopuszczenia do stosowania na terenach lotnisk  i pod pasami startowymi zgodnie z orzeczeniem przydatności do stosowania na terenach lotnisk wydanym przez Instytut  Techniczny Wojsk Lotniczych ? Dopuszczenia te zostały  potwierdzone Aprobata Techniczna  uzyskaną , zgodni z ustawą z dnia 16.04.2004 o  wyrobach budowlanych ( Rozdz. 1 ,Art. 9, Pkt.1.)ze względu na ich specyficzne właściwości użytkowe, różniące się istotnie od właściwości określonej w Polskiej normie PN EN 295?

Odpowiedź.

W dokumentacji projektowej i w specyfikacji nie przewiduje się zastosowania rur kamionkowych.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów SIWZ pkiy.1.2) o treści: posiadania wiedzy i doświadczenia, 
wymagano jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
oraz pkt. VI Ccl: Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej I prawidłowo ukończone.” 
Zwracamy się z prośbą o podanie precyzyjnego zakresu doświadczenia jakim powinien dysponować Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym przetargu dla spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 pktl) do 3) ustawy PZP. Czy Wykonawca ma przedstawić wszystkie zadania w okresie 5 lat czy 2 lat dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Wnosimy o ograniczenie wymagania do np. 2 zadań o określonej wartości przez Zamawiającego lub określonym zakresie rzeczowym przez Zamawiającego, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, potwierdzających spełnienie omawianego warunku.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na przestawienie 2 zadań o podobnym zakresie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat lub w okresie krótszym.