Zapytania i odpowiedzi

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPI 271.07.2014r. Nazwa zadania: Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu – wyposażenie kuchni.

1. Czy wymiary dozowników na mydło, pojemników na ręczniki jednorazowe mogą się różnić? Pojemniki o typowych wymiarach podanych przez Państwa nie istnieją na rynku.

ad.1.  Wymiary dozowników i pojemników mogą mieć wymiary [ca] - zbliżone do podanych, pod warunkiem, że wszystkie zastosowane w zespole kuchennym i kredensach będą  jednolite.

2.  l/20 pozycja 3. Szafa chłodnicza o podanych wymiarach nie istnieje na rynku, czy zamawiający dopuszcza inne wymiary urządzenia?.

ad.2.  Dopuszcza się inne podobne wymiary szafy chłodniczej pod warunkiem, że wszystkie urządzenia we wskazanej na rysunku konfiguracji zmieszczą się w pomieszczeniu i nie będą mogły być używane niezależnie bez wzajemnych kolizji.

Zwraca się uwagę, by przed realizacją zamówienia dokonać pomiarów pomieszczeń w celu ich ewentualnej weryfikacji po wykonaniu prac budowlanych wykończeniowych.

3. l/22 pozycja  18, proszę o dokładniejszą specyfikację  pieca, czy ma mieć sterowanie elektroniczne ? jakie mniej więcej wymiary ma posiadać? Ile półek ma się mieścić?. Czy w zestawie ma być podstawa?.

ad.3.  Wymiary zewnętrzne 850 x 700 x 550 mm, pojemność 3 x 1/1 GN, bez podstawy.

Czy ma posiadać sterowanie elektroniczne -  nie

4. l/22 pozycja 20. Proszę o sprecyzowanie jaką pojemność ma mieć kocioł ?

ad.4.  150 litrów.

5. l/22 pozycja 21. Proszę o informację czy piekarnik ma być gazowy czy elektryczny, i czy piekarnik ma być przeszklony?.

ad.5.  Piekarnik ma być gazowy, bo ze względu na ograniczenia mocy prądu dla obiektu Inwestor podjął decyzje o zamianie urządzeń grzewczych z elektrycznych na gazowe.

Piekarnik powinien posiadać drzwi przeszklone.

6. III/10 zmywalnia, pozycja 6, proszę o dokładniejszy opis zmywarki, zmywarka o takich wymiarach i takiej mocy nie istnieje. Zmywarka o mocy 4,9 posiada wymiary: 565 x 630 x 825, czy zamawiający dopuszcza takie wymiary zmywarki?. Proszę również o informację czy ma posiadać dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego oraz pompę spustową ?.

ad.6.  Zmywarki w zmywalniach przy kredensach (bud. nr:3. - pom. I/5, II/6 i III/10, bud.nr:4. - pom. I/4 ) mogą mieć wymiary 565 x 630 X 825 mm.

Mają być wyposażone w dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego oraz w pompę spustową i posiadać funkcję wyparzania.

7. Pozycja 7. Wyposażenie ruchome. Czy serwis do kawy na 12 osób na pewno ma mieć kolor zielony?.

ad.9.  Tak, bo jako wyposażenie jest częścią projektu wnętrz poszczególnych pomieszczeń.

8. W opisie SIWZ Macie Państwo zapis iż do oferty należy dołączyć  certyfikaty i atesty na urządzenia i materiały. Przy wycenie nie jest możliwe zdobycie certyfikatów i atestów do wszystkich pozycji które Państwo wymienieliście w przedmiarze zamówienia. Do wielu pozycji, tj. szafki kuchenne szafy ubraniowe, maszyny wieloczynnościowe. Atesty dostaje się dopiero po zamówieniu urządzeń. Proszę o zmianę w zapisach SIWZ.

ad.8.  Certyfikaty i atesty dołaczy wybrany oferent przed podpisaniem umowy.

9. W opisie SIWZ opisaliście Państwo punkt : c. 2 c.3 c.4 c.5. . Wszystkie te punkty umieszczane są przy zamówieniach na usługi, roboty budowlane, gdzie trzeba przedłożyć dokumenty, o których Państwo piszecie.

Państwa zamówienie dotyczy wyposażenia kuchennego, które nie ma nic wspólnego z robotami budowlanymi, i uprawnieniami i kwalifikacjami budowlanymi, o których Państwo piszecie. Proszę o zmianę zapisu SIWZ.

Ad.9 Dotyczy usług a nie robót budowlanych.

Ad.10 Dozownik na mydło i ręczniki papierowe obudowa z tworzywa czy też ze stali nierdzewnej polerowanej lub stali nierdzewnej satynowanej.

ad.10 Ze względu na wytrzymałość i łatwość utrzymania czystości - dozowniki na mydło i ręczniki papierowe preferowane ze stali nierdzewnej satynowanej.

11 Proszę o informację czy wym. Szaf przelotowych w „Kredensach” maja prawidłowe wymiary.

Ad 11- wymiary szaf w kredensach wynikają z możliwości w istniejącym układzie zabytkowego budynku. Są to wymiary elementów nietypowych i przed realizacją należy dokonać pomiarów stanu istniejącego ścianek i wykonanych otworów.
- rysunki w zestawieniu wyposażenia technologii kuchni w rubryce uwagi są tylko przykładem elementu, który musi być wykonany na wymiar.