SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Budowa chodników

droga  powiatowa Poniec - Krobia

w   m. Dzięczyna

GMINA   PONIEC

2006 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

1. BRANŻA :                            drogowa

2. INWESTOR :

Gmina  Poniec

ul. Rynek  24

64-125  PONIEC

pow. Gostyń

3. NAZWA OBIEKTU :

Budowa  chodników

Droga powiatowa Poniec – Krobia

w m. Dzięczyna

4. PROJEKTANT :

Małgorzata Wydrzyńska

5. SPRAWDZIL:

mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak

upr. proj. nr 341/82/Lo

ROK  2006

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I    CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

- Przedmiar robót

- Zestawienie materiałów

4. Wzór umowy

5. Instrukcja dla oferentów

Zał. nr  5/1    Oświadczenie

Zał. nr  5/2    Potencjał  kadrowy

Zał. nr  5/3    Potencjał  techniczny

Zał. nr  5/4    Wykaz realizowanych prac

6. Formularz  oferty

7. Tabela elementów  rozliczeniowych

II    CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan  orientacyjny

2.   Plan sytuacyjny   1 : 500

3.   Przekrój  poprzeczny przez chodnik  w km 0+072 – 0+250

3b. Przekrój poprzeczny przez chodnik przy posesji nr 13 , 14, 15

4.   Przekrój poprzeczny przez chodnik  w km   0+000 – 0+072

i w km     0+250 – 0+563

5. Szczegół konstrukcyjny - nawierzchnia chodników

6. Szczegół konstrukcyjny  - nawierzchnia wjazdów  do posesji

7. Wylot – głowica przepustu ø 80 cm

Zał. nr 1

Opis techniczny

przedmiotu zamówienia

- Gmina w Poniecu ul. Rynek 24 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe związane z  budową   chodnika   w  m. Dzięczyna  przy drodze powiatowej   Poniec - Krobia

Należy wykonać  je  zgodnie  z posiadaną  przez  Gminę  dokumentacją  budowlaną

i   pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu..

- Stan techniczny i parametry  istniejącej  drogi  gminnej:

-szerokość pasa  drogowego 11,0 – 21,0 m

- nawierzchnia  bitumiczna

- na całym odc. istniejąca kanalizacja  deszczowa z  układem studni kontrolnych

i  wpustami  . W km   0+000 – 0+500  jednostronny rów  po stronie  prawej jezdni.

Droga  jest  modernizowana etapami tzn. wykonano do tej pory odwodnienie  drogi oraz  krawężnik  betonowy oraz odcinkami  chodniki.

3. Założenia projektowe:

- klasa techniczna  drogi – Z /zbiorcza /

- szerokość jezdni  6,50 ÷ 7,0  m

- proj. obciążenie ruchem drogowym : KR 3 : 71 ÷ 335   osi obl. na  pas /dobę

– 100kN/dobę

- przekrój normalny uliczny  i półuliczny

Konstrukcja   wjazdów  do  posesji ;

- podbudowa gr. 15 cm z chudego betonu o  B = 7,5 MPa

- podsypka   cementowo – piaskowa  1 : 4   o  gr. 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Konstrukcja  chodnika ;

- podsypka  piaskowa gr. 15 cm

- nawierzchnia  z kostki betonowej  gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej   1 : 4

o gr. 5 cm

Należy  wykonać  przy krawędzi  chodnika i wjazdu do posesji  opaskę  z kostki kolorowej –czerwonej .

Spadek poprzeczny chodnika  zakłada  się  2 % .

Chodnik obramowany  jest obrzeżem betonowym 8x 30 x 50 cm  posadowionym  na podsypce cementowo – piaskowej.

Na  wjazdach  projektuje  się oporniki  uliczne betonowe 100 x 25 x12 cm posadowione  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm , które należy  wykonać  od  strony  posesji.

Przy posesji  42  , z uwagi  na znaczne  obniżenie  budynku mieszkalnego  od niwelety chodnika  należy krawędż nasypu obramować  podwójnym  krawężnikiem dostarczonym  przez inwestora.

Projektuje  się  na szer. ca   1,0  tymczasowe umocnienie  powierzchni  drogi  pomiędzy  istniejącym  krawężnikiem , a  istniejącą  jezdnią o nawierzchni bitumicznej  , poprzez  wypełnienie  w-wą  betonu B-7,5 MPa  o gr. 20 cm.

Administracja  drogi  zapewnia  na  w/w  zadanie  kostkę  betonową gr. 8 cm  oraz 600 mb  obrzeża betonowego.

Niniejsze opracowanie  zawiera  materiały  dotyczące  budowy chodnika w km 0+000-0+563

/strona lewa/ oraz  przy posesjach nr  13,14,15 - strona prawa.

Chodnik  przyległy  do  krawężnika projektuje  się  o szer, 1,80 m  natomiast oddzielony pasem zieleni ca 1,0 m  od  jezdni  , o szerokości 1,50 m.

W km 0+376  należy  przedłużyć istniejący przepust rurowy  żelbetowy ø 80 cm o 4,0 mb oraz  pobudować głowicę na wylocie wraz z fundamentem z betonu B-30 .

Skarpy  wylotu oraz dno projektuje  się umocnić  brukiem posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej.

4. Inwestor planuje zlecić w trybie przetargu następujące roboty  drogowe:

- oznakowanie  robót  drogowych

- roboty  w  zakresie  przedstawionym  w  przedmiarze  robót

5 . Warunki wykonania  robót :

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z projektem i zasadami zawartymi w  PN

dotyczącymi  poszczególnych  materiałów   i asortymentów  robót

W pasie  drogowym znajduje  się  uzbrojenie  niezwiązane  z drogą – przy wykonywaniu  robót  należy postępować zgodnie  z uzgodnieniami  branżowymi

Wykaz  PN  związanych z budową  :

BN - 64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych , warunki wykonania i odbioru

BN – 64/8845-02  Krawężniki uliczne . Warunki techniczne ustawienia i odbioru

PrPN – S -02205  - Roboty ziemne . Wymagania i badania

PN – 88/B-06250  Beton zwykły

DP – T 14 Instrukcja  odbioru robót drogowych

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie robót drogowych i pojazdów

znajdujących się na budowie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 14 października

2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

oraz   wykonaniem  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem

/Dziennik Ustaw Nr  177, poz. 1729/.

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury

i z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie  szczegółowych warunków  technicznych dla  znaków i sygnałów drogowych   oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków  ich umieszczania  na  drogach   /Dz. U. Nr 220 /.

oraz  załącznik do nr 220 . poz. 2181 z  dnia  23 grudnia 2003 r.

- Projekt  organizacji ruchu  na  czas  robót  drogowych  przygotowuje  wykonawca

robót

Opracowała :

Małgorzata Wydrzyńska

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  | zał. Nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa chodników |  |  |  |  |
| droga powiatowa Poniec - Krobia |  |  |  |  |
| w m. Dzięczyna |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
| 1 | Wjazdy do posesj D.08.04.01 |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wykop pod koryto wjazdów | m3 |  |
|  |  | 9*5*3*0.2+(5*3+7*1.3+5*1.2)*0.2 | m3 | 33.020 |
| 2 d.1 | KNNR 6 0401-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - opornik od strony posesji na wjazdach | m |  |
|  |  | 9*5++5+7+5 | m | 62.000 |
| 3 d.1 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdu do posesji | m2 |  |
|  |  | 9*5*3+5*3+7*1.3+5*1.2 | m2 | 165.100 |
| 4 d.1 | KNNR 6 0109-02 | Podbudowy z chudego betonu gr.15 cm o Rm = 7,5 MPa pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 |  |
|  |  | 9*5*3+5*3+7*1.3+5*1.2 | m2 | 165.100 |
| 5 d.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /kostkę dostarcza inwestor/ | m2 |  |
|  |  | 165.1 - 12.4 | m2 | 152.700 |
| 6 d.1 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wykonanie opaski krawędziowej | m2 |  |
|  |  | 62*0.2 | m2 | 12.400 |
| 2 | Chodniki z kostki betonowej D.08.02.02 i obrzeża betonowe D.08.03.01 |  |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0101-05 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników | m2 |  |
|  |  | 988.8 | m2 | 988.800 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z rozbiórki , bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie oporu krawędzi nasypu przy posesji nr 42. ułożenie oporu z dwóch warstw krawężnków | m |  |
|  |  | 30*2 | m | 60.000 |
| 9 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika | m2 |  |
|  |  | (385-6*5)*1.50+(178-3*5)*1.80+31*1.50+25*1.80+21*1.15+35*1.35 | m2 | 988.800 |
| 10 d.2 | KNNR 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową / obrzeże dostarcza inwestor / | m |  |
|  |  | 600 | m | 600.000 |
| 11 d.2 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  |
|  |  | (72+313)*2+178-3*5+31+56+17+7*2*1- 600 | m | 451.000 |
| 12 d.2 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm | m2 |  |
|  |  | 988.80 | m2 | 988.800 |
|  |  |  |  | RAZEM |
| 13 d.2 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |
|  |  | 355*1.5+163*1.8+31*1.5+25*1.80+21*1.15+35*1.35 - 126 | m2 | 862.800 |
| 14 d.2 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |
|  |  | (355+163)*0.2+(31+25+21+35)*0.2 | m2 | 126.000 |
| 15 d.2 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienek wodnych dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 | m3 |  |
|  |  | 7*0.1 | m3 | 0.700 |
| 16 d.2 | KNNR 1 0202-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.grunt z koryta | m3 |  |
|  |  | 33+988.8*0.1 | m3 | 131.880 |
| 17 d.2 | KNNR 1 0311-01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - obsypanie obrzeży i uzupełnienie pasa zieleni i zasypanie odc. istniejących rowów | m3 |  |
|  |  | (563+31+25+35)*0.5*0.2+(563+31-45-148)*0.89*0.10+30.7 | m3 | 131.789 |
| 3 | Poszerzenie przepustu drogowego D.03.01.01 |  |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 1 0305-03 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV pod przepust | m3 |  |
|  |  | 4.5*0.5*0.25 | m3 | 0.563 |
| 19 d.3 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod przepust z materiałów sypkich pospółka grub. 20 cm | m3 |  |
|  |  | 4*0.5*0.2 | m3 | 0.400 |
| 20 d.3 | KNNR 4 1311-04 | Rury żelbetowe łączone na styk z opaską żelbetową o śr. 800 mm | m |  |
|  |  | 4 | m | 4.000 |
| 21 d.3 | KNR 2-33 0606-01 | Obudowa wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 80cm z bertonu klasy B-30 / ścianka i fundament/ .tylna ścianka głowicy izolowana lepikiem beton na fundament - 0,51 m3 beton na ściankę - 0,86 m3 | m3 |  |
|  |  | 0.51+0.86 | m3 | 1.370 |
| 22 d.3 | KNNR 1 0311-01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - zasypanie przepustu z zagęszczeniem | m3 |  |
|  |  | 4*2.5*1.0 | m3 | 10.000 |
| 23 d.3 | KSNR 1 0405-02 | Brukowanie nasypów - stożki oraz dna wylotu na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |
|  |  | 2.84+0.8*1 | m2 | 3.640 |
| 4 | Poszerzenie podbudowy D.04.00.00 |  |  |  |
| 24 d.4 | KNNR 6 0102-02 | Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 |  |
|  |  | 563*1 | m2 | 563.000 |
| 25 d.4 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe gr.20 cm z chudego betonu o Rm = 7,5 MPa pielęgnowane piaskiem i wodą - wypełnienie powierzchni między krawężnikiem , a istniejącą nawierzchnią | m2 |  |
|  |  | 563*1 | m2 | 563.000 |

|  | MATERIAŁY |  | zał. Nr 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa chodników |  |  |  |
| droga powiatowa Poniec - Krobia |  |  |  |
| w m. Dzięczyna |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1. | lepik asfaltowy stosowany na gorąco | kg | 20.3719 |
| 2. | pręty stalowe okrągłe śr. 4,5mm | kg | 8.9600 |
| 3. | drut okrągły miękki śr. 5 mm | kg | 3.6168 |
| 4. | drut stalowy okrągły miękki | kg | 0.6850 |
| 5. | prefabrykaty zbrojarskie | kg | 68.8699 |
| 6. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 6.0691 |
| 7. | kliniec sortowany 4.0-31.5 | t | 0.1310 |
| 8. | piasek | m3 | 220.0320 |
| 9. | piasek uszlachetniony | m3 | 94.3890 |
| 10. | pospółka - kruszywo nienormowane | m3 | 0.4880 |
| 11. | pospółka | m3 | 0.5480 |
| 12. | brukowiec z kamienia łamanego gr.16-20cm | t | 0.7353 |
| 13. | piasek filtracyjny | t | 0.4113 |
| 14. | cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków | t | 14.7146 |
| 15. | cement portlandzki zwykły bez dodatków | t | 0.0420 |
| 16. | kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara | m2 | 880.0560 |
| 17. | kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa | m2 | 155.7540 |
| 18. | kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa | m2 | 141.1680 |
| 19. | krawężnik drogowy betonowy | m | 124.4400 |
| 20. | obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 612.0000 |
| 21. | obrzeża trawnikowe betonowe 30x8 cm | m | 460.0200 |
| 22. | emulsja asfaltowa izolacyjna | kg | 4.2059 |
| 23. | środek antyadhezyjny | m2 | 0.9590 |
| 24. | masa betonowa zwykła B 15 | m3 | 0.6360 |
| 25. | mieszanka betonowa B- 10 | m3 | 0.7210 |
| 26. | mieszanka betonowa 7,5 MPa | m3 | 25.1447 |
| 27. | mieszanka betonowa B 7,5 MPa | m3 | 114.2890 |
| 28. | beton B-30 | m3 | 1.4111 |
| 29. | zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0.0910 |
| 30. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.1123 |
| 31. | krawędziaki iglaste kl. II | m3 | 0.1024 |
| 32. | krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0.0808 |
| 33. | woda | m3 | 101.7744 |
| 34. | drewno na stemple budowlane okragłe iglaste korowane | m3 | 0.0164 |
| 35. | rury żelbetowe okrągłe o śr. 800 mm | m | 4.0800 |
| 36. | materiały pomocnicze | zł |  |
| RAZEM |  |  |  |

Zał. Nr 4

UMOWA NR

W dniu...............................2006 r. w................................pomiędzy .......................................................siedzibą, w ...........................................................................

zwanym dalej ,, Zamawiającym “reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................

p.   ...............................................................................................................................................

zwanym dalej ,, Wykonawcą” reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................

p.   ...............................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.	Podstawa zawarcia umowy stanowi wybór oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości   ............zł.(z VAT-em )

słownie ...........................................................................................................................	złotych. 3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w .......................................................                    
     nr ................................................ na konto wykonawcy w ...........................................................

nr .....................................................................................................

§2

1.	Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi 12 miesięcy, natomiast rękojmia 24 miesiące.

§3

1. Do dnia............................2006 r. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy i księgę obmiaru robót.

§4

Termin wykonania okreś1onego w § I zakresu robot wynosi...............................	miesiące od dnia podpisania umowy.

§5

Nadzór nad rea1izacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

1. ..................................................................................................................................................

§6

1.	Zakończenie wykonania robot Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

2.	Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy

3.	Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

4.	Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

5.	Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 30 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego. Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego, który podpisują, obie strony.

§7

1.	Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty, ceny umownej w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

§8

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości

30 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową, w wysokości 0,1 % ceny umownej.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanową następujące załączniki:

a)	Instrukcja dla oferentów

b )  Dokumentacja budowlana

c ) .........................................................................................

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

1.	W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2.	Zamawiający zobowiązany jest, do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3.	Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia, lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może zwrócić się do Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają Zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą, sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1-nym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

ZAŁ. Nr 5

Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia

Informacje ogólne.

1.	Oferent winien zapoznać się z całością  niniejszej   specyfikacji.

1.1	Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczegó1ności formularz oferty, załączniki do rozdziału I oraz formularz cenowy zostaną, wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy oferenta - wpisuje on nie dotyczy”.

2.	Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie na1eży jej udostępniać osobom trzecim.

3.	Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję, złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4.	Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

~.	Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Rozdział 1 - INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

Urząd  Miejski  w  Poniecu ul. Rynek  24

reprezentowany przez Kazimierza Dużałkę - Burmistrza Gminy działając w oparciu o Ustawę z dnia 10.06. 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76/94, poz. 344 z późn. zmianami) zaprasza do złożenia

# Ofert w przetargu nieograniczonym  na  :

„   Budowę  chodnika  - droga powiatowa Poniec - Krobia

w m.Dzięczyna   „

Zakres zadań wykonawcy niniejszego zamówienia został opisany w zał. Nr l do niniejszej   Specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia

I Opis sposobu przygotowania ofert.

1.	Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiący zał. Nr 6 i 7 do niniejszej Instrukcji.

  - Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane

postanowieniami części IV Instrukcji.

1.2.	 W przypadku gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołożył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona przez organ wydający dokument, notariusza tub osobę podpisującą, ofertę.

2.	 Oferenci przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji.

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze tub ręcznie długopisem tub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

  - Formularz oferty zostanie podpisany a wszystkie strony oferty - w tym

wszystkie załączniki - będą parafowane przez upoważnionego

przedstawiciela oferenta.

  - Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, ile nie

wynika ono z przepisów prawa tub innych dokumentów załączonych do

oferty.

  - Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być

parafowane przez osobę podpisującą, ofertę.

- Oferent winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego,

na adres podany na wstępie, oraz posiadającej następujące oznaczenie :

„ Budowa chodnika  droga  powiatowa Poniec - Krobia

w m. Dzięczyna  ”

oraz „Nie otwierać przed ....................................2006 -   	-

5.  Oferent może wprowadzić zmiany tub wycofać złożoną ofertę przed upływem

terminu składania ofert.

5.1.	W tym celu oferent złoży zamawiającemu ko1ejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak w punkcie 4 oraz, dodatkowo, z określeniem ,,Zmiana,, tub,, Wycofanie,,.

5.2.	Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

II Odrzucenie ofert.

Zamawiający  odrzuca  ofertę jeżeli :

- będzie sprzeczna z ustawą, lub niniejszą specyfikacją istotnych

warunków  zamówienia

- nie będzie kompletna

-oferent nie spełni jakiegokolwiek wymagania określonego w ustawie

lub  w niniejszej specyfikacji

- jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji

- będzie  zawierała  rażąco niską cenę w stosunku  do

przedmiotu  zamówienia

- została złożona  przez wykonawcę wykluczonego z postępowania

o udzielenie zamówienia  lub  nie zaproszonego  do składana  ofert

- zawiera  omyłki rachunkowe  w  obliczeniu ceny ,których  nie  można

poprawić na podstawie art. 88 , lub  błędy  w  obliczeniu  ceny

- wykonawca  w terminie 7  dni od dnia otrzymania zawiadomienia  nie

zgodził   na  poprawienie omyłki rachunkowej  w  obliczeniu ceny

- jest   nieważna  na  podstawie odrębnych  przepisów

2.	Oferty odrzucone nie będą, poddane ocenie.

III	Warunki podmiotowe.

1.	Oferent składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania.

2.	Sytuacja finansowa.

Oferent musi  znajdować  się  w  sytuacji  ekonomicznej i posiadać niezbędne

środki finansowe wystarczające do  realizacji  niniejszego zamówienia.

- Doświadczenie zawodowe.

Wykonawca  powinien  posiadać niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz

,potencjał  techniczny  , a także dysponują osobami  zdolnymi do wykonania

zamówienia i posiadającymi  odpowiednie uprawnienia budowlane oraz

członkostwo  w  Izbie  Budowlanej.

Oferent musi prowadzić działa1ność w zakresie objętym zamówieniem, od co najmniej od 5 lat. Zrealizować w ciągu 2 lat, co najmniej 2 zamówienia o podobnym do niniejszego charakterze i złożoności.

- Wykonawca  powinien posiadać  odpowiednie uprawnienia  do wykonania

działalności  określonej  w niniejszej  instrukcji

- Oferent  nie  podlega  wykluczeniu  z postępowania o  udzielenie  zamówienia

IV. Dokumenty wymagane w ofercie.

Oferent załączy do oferty następujące dokumenty:

1.	Oświadczenie oferenta, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy złożone na druku stanowiącym załącznik Nr 5/1, 5/2 , 5/3, do niniejszej Instrukcji.

2.	Wykaz ważniejszych prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat na  zał. Nr 5/4

4.	Aktualny wypis z rejestru  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działa1ności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia

5.	Informację o karalności z Centralnego Rejestru Skazanych na formularzu ,,Zapytanie o kara1ności,,

6.	Wypełniony formularz cenowy z cenami za poszczególne elementy zamówienia  zał. Nr 7 oraz wartość zamówienia stanowiącą cenę całej oferty - zał. Nr 6 dokumentacji.

V. Termin realizacji zamówienia.

Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest ..................2006 -   -

VI.	Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

•cena	100%

Do oceny  będą brane  ceny ofertowe  brutto  z podatkiem VAT.

Oferta o najniższej  cenie ofertowej otrzyma  100 pkt ., a pozostałe oferty  proporcjonalnie mniej

wg następującego wyliczenia :

(najniższa cena/dana cena ofertowa ) x 100 pkt

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie powyższych kryteriów , czyli o najwyższej ilości pktów.

Jeżeli  w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia zostaną złożone najkorzystniejsze oferty o takiej samej  cenie  ,to  zostanie  określony   przez

zamawiającego  termin  złożenia  ofert  dodatkowych  przez  wykonawców   , którzy  złożyli  te  oferty.

Wykonawcy  , składający  oferty  dodatkowe  , nie  mogą  zaoferować cen  wyższych  niż  zaoferowane  w złożonych  ofertach .

VII.	Opis sposobu obliczenia oferty.

1.	Oferent okreś1i ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym.

1.1.	Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez oferenta.

1.2. 	Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez oferenta ceny składowe

nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, ze zostały ujęte w innych cenach wymienionych w formularzu cenowym.

1.3. 	Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą, podlegały zmianom.

1.4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z  art. 88 Ustawy.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Nie jest wymagane.

IX.	Termin związania ofertą.

Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu składania ofert. Wadium - jeśli jest wymagane - musi obejmować cały okres związania ofertą.

X. Składanie i otwarcie ofert.

1.	Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr

2. Termin składania ofert upływa dnia 2006 r..............o godz. ………

bez otwierania.

3.	Oferty zostaną, otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert

w siedzibie zamawiającego w pokoju nr   ………..

XI.	Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.

1.	Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adres oferentów oraz ceny

i termin  wykonania zamówienia , okres  gwarancji  i warunki płatności  zawarte

w  ofertach  .

2.	Otwarcie  ofert  jest  jawne .

3.	W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może

żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4.	Zamawiający dokona badania ofert. Jeśli okaże się, ze złożono mniej niż

2 oferty nie podlegające odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.

5.	Oferty, które zostaną odrzucone, nie zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszej dokumentacji.

6.	Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny oferty.

7.	Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Zgodnie  z  art. 94 zamawiający zawiera umowę w  terminie nie krótszym niż

7 dni od  dnia przekazana zawiadomienia o wyborze oferty, nie później

jednak niż przed upływem terminu związania  ofertą tj. 30 dni.

XII.	Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

1.	Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej dokumentacji.

Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytania.

2.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed uplywem, terminu do skladania ofert zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej

•	dokumentacji

2.1.	Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz zostanie doręczona do wszystkich oferentów.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia

uwzględnienia oferentom w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień

lub zmian.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i oferta

odnośnie wcześniejszego ustalonego terminu będą podlegały nowemu

terminowi.

4.	Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

5.  Dopuszcza  się możliwość  udzielenia  zamówień  dodatkowych , nieobjętych

zamówieniem podstawowym , w  przypadku   wystąpienia  sytuacji niemożliwej

wcześniej  do  przewidzenia  do  wysokości  określonej  w  ustawie.

5.	Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest

Pan   Zdzisław Ambroży  - Urząd Miejski  w Poniecu  ul.Rynek 24

XIII.	Protesty i odwołania.

Do niniejszego postępowania  ma zastosowanie protest i procedura odwoławcza z ustawy o zamówieniach publicznych zawarta w   części

pt. Środki ochrony  prawnej .

ZAŁ.NR 5/1

/pieczęć oferenta /

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w  postępowaniu  o zamówienie publiczne na :

„ Budowa chodnika – droga powiatowa  Poniec - Krobia

w m .Dzięczyna „

…………………………………………………………………………………………

Oświadczamy , że :

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie

z  wymaganiami  ustawowymi

2. Posiadamy  uprawnienia niezbędne do wykonania określonych  w przekazanej

przez zamawiającego dokumentacji prac czynności

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 .

………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela )

…………………….dnia…………………..

| ZAŁĄCZNIK NR 5 /2 Strona ..... z ogólnej liczby .....stron |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Wykonawcy) | POTENCJAŁ KADROWY |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

| Lp. | Imię i nazwisko | Rola w realizacji zamówienia (rola w zespole) | Wykształcenie/ uprawnienia/ lata doświadczenia | Zobowiązanie do współpracy (podpis osoby wskazanej w kolumnie nr 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga !

- W zestawieniu należy uwzględnić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia.

- W kolumnie 4 wpisać wykształcenie, nr i zakres posiadanych uprawnień budowlanych, lata pracy na zajmowanych stanowiskach.

- W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest zobowiązanie do współpracy (podpis w kolumnie 5).

.....................................................

................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)

| ZAŁĄCZNIK NR 5/3 Strona ..... z ogólnej liczby .....stron |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Wykonawcy) | POTENCJAŁ TECHNICZNY |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... oświadczamy, że dysponujemy następującymi, w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi/ urządzeniami/ zapleczem:

| Lp. | Opis (rodzaj, typ, model, pojemność/ wydajność, rok produkcji) | Liczba sztuk | Podstawa władania/ właściciel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Uwaga !

W zależności od tego, czy realizacja będzie następować w oparciu o własny potencjał techniczny, czy też inny niż własny, należy odpowiednio wypełnić kolumnę 4.

.....................................................

................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)

| ZAŁĄCZNIK NR 5/4 Strona ..... z ogólnej liczby .....stron |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Wykonawcy) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na .......................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 5.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 2 (roboty budowlane)  lat następujące zamówienia:

| Nazwa zamówienia, miejsce realizacji, nazwa i adres zamawiającego | Wartość zamówienia | Rodzaj i zakres zamówienia | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga !

Prosimy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.

.....................................................

................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)

ZAŁ. NR 6

/pieczęć adresowa oferenta /

FORMULARZ  OFERTY

do

Gmina  w Poniecu

ul. Rynek  24

Nawiązując  do  zaproszenia  do  wzięcia udziału w  przetargu  nieograniczonym  na :

‘’ Budowę chodnika  - droga powiatowa Poniec Gostyń

w m .Dzięczyna  ”

  - Oferujemy  wykonanie  robót  objętych  zaproszeniem ,

    - za cenę netto  w  wysokości :

…………………………………………………….

    - łącznie z podatkiem  od  towarów  i  usług  VAT w  wysokości

…………………………………………………….

Słownie złotych (……………………………………………………………………………..)

Zgodnie z  wypełnionym  kosztorysem  ofertowym.

2. Oświadczamy , że zamówienie zrealizujemy  w  terminie  do    …………………………..

3. Oświadczamy , że wykonany  przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres ………….

4. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się warunkami określonymi w Instrukcji dla  oferentów

i w specyfikacjach   technicznych   nie  wnosimy  do nich zastrzeżeń oraz , że uzyskaliśmy

niezbędne informacje do  przygotowania oferty .

5. Oświadczamy , że  zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy  , które zawarte  zostały

w Dokumentacji  Przetargowej   i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej  oferty

do  zawarcia umowy na  wymienionych  w niej  warunkach   oraz  w terminie i miejscu

wyznaczonym  przez  zamawiającego.

6. Oświadczamy  ,że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas  wskazany w Instrukcji

dla  oferentów.

Składamy ofertę na  …….  kolejno ponumerowanych   stronach.

Załącznikami do niniejszej ofert są ;

a)………………………………………

b)………………………………………                               ………………………………..

c)………………………………………                                 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela/

……………… , dnia  …………………

|  | TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |  |  |  |  |  |  | zał. Nr 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Budowa chodników |  |  |  |  |  |  |
|  |  | droga powiatowa Poniec - Krobia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | w m. Dzięczyna |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nr SST | Nr poz. Ceno- wej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |  | Cena jednostkowa | Wartość /zł/ |
|  |  |  |  | nazwa |  | ilość |  |  |
| 1 | Wjazdy do posesj D.08.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0202-02 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wykop pod koryto wjazdów | m3 |  | 33.020 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 0401-05 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - opornik od strony posesji na wjazdach | m |  | 62.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0103-01 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdu do posesji | m2 |  | 165.100 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0109-02 |  | Podbudowy z chudego betonu gr.15 cm o Rm = 7,5 MPa pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 |  | 165.100 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0502-03 |  | Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /kostkę dostarcza inwestor/ | m2 |  | 152.700 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 6 0502-03 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wykonanie opaski krawędziowej | m2 |  | 12.400 |  |  |
| 2 | Chodniki z kostki betonowej D.08.02.02 i obrzeża betonowe D.08.03.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0101-05 |  | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników |  | m2 | 988.800 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0401-03 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z rozbiórki , bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie oporu krawędzi nasypu przy posesji nr 42. ułożenie oporu z dwóch warstw krawężników |  | m | 60.000 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0103-01 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika |  | m2 | 988.800 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0404-04 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową / obrzeże dostarcza inwestor / |  | m | 600.000 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0404-05 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  | m | 451.000 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 0104-01 |  | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm |  | m2 | 988.800 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 6 0502-03 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 862.800 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 6 0502-03 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 126.000 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 6 1305-01 |  | Regulacja pionowa studzienek wodnych dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 |  | m3 | 0.700 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 1 0202-01 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.grunt z koryta |  | m3 | 131.880 |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 1 0311-01 |  | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - obsypanie obrzeży i uzupełnienie pasa zieleni i zasypanie odc. istniejących rowów |  | m3 | 131.789 |  |  |
| 3 | Poszerzenie przepustu drogowego D.03.01.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 1 0305-03 |  | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV pod przepust |  | m3 | 0.563 |  |  |
| 19 d.3 | KNNR 4 1411-03 |  | Podłoża pod przepust z materiałów sypkich pospółka grub. 20 cm |  | m3 | 0.400 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 4 1311-04 |  | Rury żelbetowe łączone na styk z opaską żelbetową o śr. 800 mm |  | m | 4.000 |  |  |
| 21 d.3 | KNR 2-33 0606-01 |  | Obudowa wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 80cm z bertonu klasy B-30 / ścianka i fundament/ .tylna ścianka głowicy izolowana lepikiem beton na fundament - 0,51 m3 beton na ściankę - 0,86 m3 |  | m3 | 1.370 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 1 0311-01 |  | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - zasypanie przepustu z zagęszczeniem |  | m3 | 10.000 |  |  |
| 23 d.3 | KSNR 1 0405-02 |  | Brukowanie nasypów - stożki oraz dna wylotu na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 3.640 |  |  |
| 4 | Poszerzenie podbudowy D.04.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.4 | KNNR 6 0102-02 |  | Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników |  | m2 | 563.000 |  |  |
| 25 d.4 | KNNR 6 0109-03 |  | Podbudowy betonowe gr.20 cm z chudego betonu o Rm = 7,5 MPa pielęgnowane piaskiem i wodą - wypełnienie powierzchni między krawężnikiem , a istniejącą nawierzchnią |  | m2 | 563.000 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  |  |  | PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 22% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  |  |  |