Poniec , dnia 09.11.2007r.

ZPI 341/10/07

Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania dot. przetargu  nieograniczonego nr ZPI-341-10/07 na Infrastrukturę Osiedla Berlinek – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Poniecu.

- Prosimy o oświadczenie, czy budowana sieć wodociągowa i kanalizacja w 100% służyć będzie budownictwu mieszkaniowemu?

Ad 1 tak w 100% budownictwu mieszkaniowemu.

- Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób rozliczane będą roboty objęte umową od 01.01.2008r. gdyż jak wiadomo, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (art. 146.ust.1 pkt.2) stawka 7% dla robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą obowiązuje tylko do dnia 31.12.2007r.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu w artykule 10 umowy pkt. 10.1 i nadanie mu treści:

„Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości .........zł netto.

Do powyższej kwoty doliczony będzie VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury”.

Ad 2 w kosztorysie ofertowym należy wyliczyć wartość zadania z obwiązującym vatem.. Wartość vatu jest dla gminy kosztem. nie podlegającym  odliczeniu., czyli wartość zadania brutto ma dla zamawiającego zasadnicze znaczenie.

Na zmiany zapisu w projekcie umowy nie wyrażamy zgody.

- W przedmiarach robót sieci wodociągowej przyjmuje się wykonanie podłoża z gruntu rodzimego. Czy Inwestor nie przewiduje wykonania podsypki i osypki z piasku? Co w przypadku, gdy grunt rodzimy nie będzie nadawał się do wykonania podsypki? Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 3 Grunt będzie się nadawał

- W przedmiarach robót sieci wodociągowej brak jest pozycji kosztorysowej wykonania robót pomiarowych. Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,464km?  Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Ad 4 Zgodnie że zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia – załącznik- projekt umowy pkt 2.3.5.     wykonawca winien ująć koszt obsługi geodezyjnej ( w tym również wytyczenie)

- W przedmiarach robót sieci wodociągowej brak jest pozycji kosztorysowej wykonania próby szczelności oraz płukania. Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie próby szczelności oraz płukania? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Ad 5 Zgodnie że zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia – załącznik- projekt umowy pkt 2.3.5.     wykonawca winien ująć  w kosztach  ( w tym również próby szczelności i płukania )

- W przedmiarach robót sieci wodociągowej występuje niezgodność ilości wykopów z objętością zasypania. Prosimy o podanie prawidłowych obmiarów.

Ad 6 Ilość wykopów z zasypką i przemieszczeniem jest zgodna.

- W przedmiarach robót nie uwzględnia się żadnych robót w pasie drogowym utwardzonym. Czy Inwestor nie przewiduje takich prac? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad 7  Zgodnie z projektem nie przewiduje się prac w pasie drogowym utwardzonym

- W opisie dokumentacji projektowej mówi się o ewentualnej wymianie gruntu w całości. Przedmiary robót sieci kanalizacyjnych przewidują tylko osypkę w wys.30 cm, a przedmiary sieci wodociągowej nie przewidują wykonania osypki. Jakie jest stanowisko Inwestora w tej sprawie? Co należy przyjąć do kalkulacji? Prosimy o wyjaśnienie sytuacji.

Aad.8 Kalkulacje należy wykonać zgodnie z przedmiarem

- W przedmiarach robót nie ma pozycji kosztorysowej przewidującej koszt ustalenia współczynnika gruntu. Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie badań współczynnika zagęszczenia? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Ad. 9 Zgodnie że zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia – załącznik- projekt umowy pkt 2.3.5.     wykonawca winien wykonać badania

- W przedmiarach robót brak pozycji kosztorysowej przewidującej koszt za zajęcie dróg. Czy do wyceny należy przyjąć opłaty za zajęcie dróg czy gmina, jako właściciel rezygnuje z opłat? Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Ad. 10. Zgodnie że zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia – załącznik- projekt umowy pkt 2.3.5. wykonawca winien ująć opłaty za zajęcie pasa drogowego..